T Series: ( 16A 250V ~ ). Model №; TF ℃; Fuse-Tem ℃; TH ℃; TM ℃; Rated Current; Rated Voltage; 安规认证/Approval; 环保/RoHS. UL; TUV; CUL; PSE; VDE; CCC; KTL. T102; 102; 98 ±2; 72; 200; 16A; 250V ~; ●; ●; ●; ▲. T115; 115; 111 ±2; 85; 200; 16A; 250V ~; ●; ●; ●; ▲. T136; 136; 131 ±2; 106; 200; 16A; 250V ~; ●; ●; ●; ▲.

尺寸：(mm ). A; B; C; D; E. 8.0±0.5; 7.5±0.5; 3.4±0.2; 1.0±0.05; 45±5..